## 1 standard
| Reference-Unknown | [9 empty] | Reference-Reference
| 1 pF |  | 0,5 pF |  | 0,1 pF |  | 10 fF |  | 1 fF |  | 10,0018 pF | 10,00168 pF
| Cref_meas | Cdut_meas | Cref_meas | Cdut_meas | Cref_meas | Cdut_meas | Cref_meas | Cdut_meas | Cref_meas | Cdut_meas | Cref_meas | Cref_meas
I | 1.0017 | 1.0017 | 0.50101 | 0.50097 | 0.10163 | 0.10181 | 0.01144 | 0.01138 | 0.00263 | 0.00268 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0018 | 1.0018 | 0.50106 | 0.50107 | 0.10172 | 0.10158 | 0.01144 | 0.01127 | 0.00258 | 0.00259 | 10.0009 | 10.0007
| 1.0016 | 1.0016 | 0.50113 | 0.50093 | 0.10175 | 0.10168 | 0.01141 | 0.01154 | 0.00264 | 0.00266 | 10.0009 | 10.0007
| 1.0016 | 1.0016 | 0.50107 | 0.50093 | 0.10176 | 0.10183 | 0.01149 | 0.01118 | 0.0026 | 0.00252 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0016 | 1.0019 | 0.50097 | 0.50085 | 0.10171 | 0.1018 | 0.01146 | 0.01136 | 0.00258 | 0.00267 | 10.0009 | 10.0006
II | 1.0017 | 1.0016 | 0.501 | 0.50091 | 0.10175 | 0.10185 | 0.01135 | 0.01137 | 0.0025 | 0.00259 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0018 | 1.0018 | 0.50109 | 0.50092 | 0.10183 | 0.10171 | 0.01128 | 0.0115 | 0.00262 | 0.0026 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0016 | 1.0017 | 0.50102 | 0.50098 | 0.10177 | 0.1017 | 0.01128 | 0.01145 | 0.00258 | 0.00255 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0018 | 1.0018 | 0.5009 | 0.50102 | 0.1017 | 0.10169 | 0.01128 | 0.01133 | 0.0026 | 0.00251 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0016 | 1.0017 | 0.50107 | 0.50108 | 0.10171 | 0.10172 | 0.01138 | 0.01129 | 0.00256 | 0.0026 | 10.0009 | 10.0006
III | 1.0016 | 1.0019 | 0.50104 | 0.50082 | 0.10177 | 0.10162 | 0.01135 | 0.0113 | 0.00261 | 0.00257 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0015 | 1.0017 | 0.501 | 0.50089 | 0.1018 | 0.10173 | 0.01127 | 0.01135 | 0.0025 | 0.00262 | 10.0008 | 10.0006
| 1.0017 | 1.0018 | 0.50107 | 0.50101 | 0.10191 | 0.10184 | 0.01128 | 0.01133 | 0.0026 | 0.00259 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0017 | 1.0018 | 0.50093 | 0.50089 | 0.1016 | 0.10167 | 0.01141 | 0.01124 | 0.00253 | 0.00254 | 10.0009 | 10.0006
| 1.0016 | 1.0017 | 0.50097 | 0.50096 | 0.1017 | 0.10161 | 0.01141 | 0.01133 | 0.00258 | 0.00254 | 10.0008 | 10.0006
Std. deviation abs. | 7.3698e-05 | 0.00010336 | 6.2587e-05 | 7.4916e-05 | 7.5637e-05 | 8.6641e-05 | 7.5769e-05 | 9.4355e-05 | 4.2673e-05 | 5.2626e-05 | 3.5187e-05 | 3.5187e-05
Std. deviation rel. | 0.007369% | 0.01033% | 0.01252% | 0.01498% | 0.07564% | 0.08666% | 0.7576% | 0.9454% | 4.269% | 5.223% | 0.0003518% | 0.0003518%
Average | 1.0017 | 1.0017 | 0.50102 | 0.50095 | 0.10174 | 0.10172 | 0.011369 | 0.011348 | 0.0025807 | 0.0025887 | 10.0009 | 10.0006
Median | 1.0016 | 1.0017 | 0.50102 | 0.50093 | 0.10175 | 0.10171 | 0.01138 | 0.01133 | 0.00258 | 0.00259 | 10.0009 | 10.0006
Offset | 0.001552 |  | 0.000933 |  | 0.0017497 |  | 0.0013677 |  | 0.001581 |  | -0.00091333
Cref(Cdut) avg. | 1.0001 | 1.0002 | 0.50009 | 0.50002 | 0.099991 | 0.099973 | 0.010001 | 0.0099803 | 0.00099966 | 0.0010077 | 10.0018 | 10.0015
Error avg. | 0.012% | 0.01893% | 0.0178% | 0.003133% | -0.009% | -0.027% | 0.01% | -0.1967% | -0.034% | 0.766% | 0.018% | 0.01527%
Cref(Cdut) med. | 1.0001 | 1.0002 | 0.50009 | 0.5 | 0.099991 | 0.099951 | 0.010001 | 0.009951 | 0.00099966 | 0.0010097
Error med. | 0.012% | 0.022% | 0.0178% | -0.0002% | -0.009% | -0.049% | 0.01% | -0.49% | -0.034% | 0.966%

## 2 standard
Reference-Reference-Unknown
| 1 pF |  |  | 0,5 pF
| 1,00010 pF | 1,00012 pF | Cdut_meas | 0,499998 pF | 0,500089 pF | Cdut_meas
I | 1.0016 | 1.0016 | 1.0019 | 0.50098 | 0.50092 | 0.5009
| 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0.50099 | 0.50091 | 0.50097
| 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 0.50098 | 0.50086 | 0.50068
| 1.0015 | 1.0017 | 1.0016 | 0.50084 | 0.50088 | 0.50082
| 1.0016 | 1.0017 | 1.0017 | 0.50097 | 0.50088 | 0.50079
II | 1.0016 | 1.0017 | 1.0017 | 0.50095 | 0.50105 | 0.50086
| 1.0016 | 1.0017 | 1.0017 | 0.50098 | 0.50104 | 0.50082
| 1.0014 | 1.0016 | 1.0018 | 0.50093 | 0.50093 | 0.50084
| 1.0016 | 1.0016 | 1.0018 | 0.50101 | 0.50099 | 0.50084
| 1.0017 | 1.0016 | 1.0017 | 0.50094 | 0.50113 | 0.50082
III | 1.0015 | 1.0017 | 1.0018 | 0.50107 | 0.50109 | 0.50102
| 1.0015 | 1.0016 | 1.0016 | 0.50094 | 0.50111 | 0.50105
| 1.0015 | 1.0016 | 1.0017 | 0.50095 | 0.50107 | 0.50099
| 1.0016 | 1.0018 | 1.0017 | 0.501 | 0.50108 | 0.50105
| 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 0.50103 | 0.50096 | 0.50098
IV | 1.0015 | 1.0016 | 1.0017 | 0.50099 | 0.50106 | 0.501
| 1.0017 | 1.0017 | 1.0018 | 0.5009 | 0.50088 | 0.50106
| 1.0015 | 1.0016 | 1.0017 | 0.50091 | 0.50095 | 0.50105
| 1.0016 | 1.0015 | 1.0018 | 0.50094 | 0.50093 | 0.50102
| 1.0017 | 1.0016 | 1.0018 | 0.50107 | 0.50106 | 0.50092
V | 1.0016 | 1.0016 | 1.0017 | 0.50088 | 0.501 | 0.50096
| 1.0017 | 1.0018 | 1.0017 | 0.50093 | 0.50095 | 0.501
| 1.0017 | 1.0016 | 1.0018 | 0.50097 | 0.50105 | 0.50098
| 1.0016 | 1.0016 | 1.0018 | 0.50095 | 0.50096 | 0.50103
| 1.0016 | 1.0017 | 1.0017 | 0.50085 | 0.50102 | 0.50095
Std. deviation abs. | 8.3291e-05 | 8.8314e-05 | 8.0596e-05 | 5.7228e-05 | 8.0544e-05 | 0.00010149
Std. deviation rel. | 0.008328% | 0.008817% | 0.008058% | 0.01145% | 0.01608% | 0.0203%
Average | 1.0016 | 1.0016 | 1.0017 | 0.50096 | 0.50099 | 0.50094
Median | 1.0016 |  | 1.0017 | 0.50098 |  | 0.50086
Offset | 0.0014904 |  |  | 0.00096
Cref(Cdut) avg. | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 0.5 | 0.50003 | 0.49998
Error avg. | 0.01% | 0.01588% | 0.024% | -0.0004% | 0.00608% | -0.0048%
Cref(Cdut) med. | 1.0001 |  | 1.0003 | 0.50009 |  | 0.49997
Error med. | 0.012% |  | 0.027% | 0.0178% |  | -0.0062%
Cref(Cdut) avg. dual | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | 0.5 | 0.50009 | 0.50001
Error avg. | 0.01% | 0.012% | 0.02206% | -0.0004% | 0.0178% | 0.00106%