## Лист1
kb | 1.3806e-23 |  | Rin | Johnson–Nyquist noise V/sqrt(Hz) | Chopper current noise V/sqrt(Hz) | Chopper voltage noise V/sqrt(Hz) | Total noise V/sqrt(Hz) | Total P-P noise (V)
T | 300 | K | 1 | 1.2872e-10 | 1e-12 | 4.2e-09 | 4.202e-09 | 8.8436e-08
OpAmp N | 1 | pcs | 10 | 4.0704e-10 | 1e-11 | 4.2e-09 | 4.2197e-09 | 8.844e-08
in | 1e-12 | pA/sqHz | 100 | 1.2872e-09 | 1e-10 | 4.2e-09 | 4.3939e-09 | 8.8477e-08
en | 4.2e-09 | nV/sqHz | 1000 | 4.0704e-09 | 1e-09 | 4.2e-09 | 5.9336e-09 | 8.8867e-08
0.1 Hz to 10 Hz Noise | 8.8e-08 | V | 2000 | 5.7564e-09 | 2e-09 | 4.2e-09 | 7.4011e-09 | 8.9345e-08
bw | 10 | Hz | 3000 | 7.0501e-09 | 3e-09 | 4.2e-09 | 8.7375e-09 | 8.987e-08
|  |  | 4000 | 8.1407e-09 | 4e-09 | 4.2e-09 | 9.9956e-09 | 9.0439e-08
|  |  | 5000 | 9.1016e-09 | 5e-09 | 4.2e-09 | 1.1202e-08 | 9.1053e-08
|  |  | 6000 | 9.9703e-09 | 6e-09 | 4.2e-09 | 1.2371e-08 | 9.171e-08
|  |  | 7000 | 1.0769e-08 | 7e-09 | 4.2e-09 | 1.3513e-08 | 9.2409e-08
|  |  | 8000 | 1.1513e-08 | 8e-09 | 4.2e-09 | 1.4635e-08 | 9.315e-08
|  |  | 9000 | 1.2211e-08 | 9e-09 | 4.2e-09 | 1.574e-08 | 9.3932e-08
|  |  | 10000 | 1.2872e-08 | 1e-08 | 4.2e-09 | 1.6832e-08 | 9.4753e-08
|  |  | 20000 | 1.8203e-08 | 2e-08 | 4.2e-09 | 2.7368e-08 | 1.0491e-07
|  |  | 30000 | 2.2294e-08 | 3e-08 | 4.2e-09 | 3.7612e-08 | 1.1793e-07
|  |  | 40000 | 2.5743e-08 | 4e-08 | 4.2e-09 | 4.7753e-08 | 1.3296e-07
|  |  | 50000 | 2.8782e-08 | 5e-08 | 4.2e-09 | 5.7845e-08 | 1.494e-07
|  |  | 60000 | 3.1529e-08 | 6e-08 | 4.2e-09 | 6.791e-08 | 1.6683e-07
|  |  | 70000 | 3.4055e-08 | 7e-08 | 4.2e-09 | 7.7958e-08 | 1.8498e-07
|  |  | 80000 | 3.6406e-08 | 8e-08 | 4.2e-09 | 8.7995e-08 | 2.0365e-07
|  |  | 90000 | 3.8615e-08 | 9e-08 | 4.2e-09 | 9.8024e-08 | 2.2271e-07
|  |  | 100000 | 4.0704e-08 | 1e-07 | 4.2e-09 | 1.0805e-07 | 2.4207e-07
|  |  | 200000 | 5.7564e-08 | 2e-07 | 4.2e-09 | 2.0816e-07 | 4.4328e-07
|  |  | 300000 | 7.0501e-08 | 3e-07 | 4.2e-09 | 3.082e-07 | 6.4924e-07
|  |  | 400000 | 8.1407e-08 | 4e-07 | 4.2e-09 | 4.0822e-07 | 8.5653e-07
|  |  | 500000 | 9.1016e-08 | 5e-07 | 4.2e-09 | 5.0823e-07 | 1.0644e-06
|  |  | 600000 | 9.9703e-08 | 6e-07 | 4.2e-09 | 6.0824e-07 | 1.2725e-06
|  |  | 700000 | 1.0769e-07 | 7e-07 | 4.2e-09 | 7.0825e-07 | 1.4808e-06
|  |  | 800000 | 1.1513e-07 | 8e-07 | 4.2e-09 | 8.0825e-07 | 1.6892e-06
|  |  | 900000 | 1.2211e-07 | 9e-07 | 4.2e-09 | 9.0826e-07 | 1.8977e-06
|  |  | 1000000 | 1.2872e-07 | 1e-06 | 4.2e-09 | 1.0083e-06 | 2.1062e-06